INFORME de ACTIVIDADES

Reuniones y Consultas para el Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Implementación en       Costa Rica de los Elementos Priorizados de la Regulación Modelo para la Descargas de Aguas Residuales en Centroamérica

San José, Costa Rica

14 al 18 de abril de 2008

I.  INTRODUCCIÓN

En base a los desafíos ambientales que hoy enfrenta la región centroamericana y ante los compromisos de índole comercial que Costa Rica y sus países hermanos enfrentan en la creciente y cambiante economía global, incluyendo los recientes acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), es de suma importancia contar con una normativa ambiental clara, aplicable y armonizada a nivel regional.

Como parte de este propósito, a partir de abril del año 2002, los países de la Región en conjunto con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), han trabajado arduamente en la elaboración de la “Regulación Modelo para la Descarga de Aguas Residuales en Centroamérica” y en los procesos apropiados de implementación de la misma.  Como resultado de los esfuerzos realizados por los representantes de cada uno de los países participantes, se aprobó y adoptó la Regulación Modelo en julio de 2005 en la XL Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CCAD, que se llevó a cabo en Granada, Nicaragua.

La Regulación Modelo fue diseñada tomando en cuenta todos los posibles elementos básicos requeridos para obtener una normativa clara y efectiva dentro del marco legal e institucional vigente en cada país en la Región.  Con esto en mente, se establecieron once Elementos Básicos de Implementación (Anexo 1) que sirven como indicadores de las fortalezas y retos legales e institucionales para el manejo de las aguas residuales de cada país, así como para priorizar aquellas áreas que deben ser inicialmente abordadas.  Durante el Taller de Evaluación de Normativas Costarricenses sobre Aguas Residuales e Implementación de Ellas en Referencia a la Regulación Modelo Centroamericana y a Elementos Básicos de Implementación, realizado del 28 al 31 de agosto de 2007, Costa Rica seleccionó los siguientes Elementos Básicos de Implementación como sus prioritarios:

- Conocimiento básico del ente regulado

- Programa de permiso/autorización de descarga

- Programa de monitoreo

- Mecanismos de cumplimiento

- Establecimiento de parámetros de descarga

- Disposición o Uso de Lodos de Aguas Residuales

Para darle seguimiento a las actividades realizadas durante el Taller de agosto de 2007, se realizaron teleconferencias y se conformaron cinco grupos de trabajo para abordar tareas especificas de implementación dentro de cada uno de los Elementos Básicos priorizados.  Siguiendo como guía el diagrama de puntos prioritarios de apoyo presentado por MINAE en febrero de 2008 (Anexo 2), los grupos conformados fueron los siguientes:

Grupo 1:	Manejo de información y bases de datos (desarrollo y comunicación entre las bases de datos que reciben información de los entes generadores de aguas residuales)

Grupo 2:	Capacitación en la metodología de definición de límites de descarga tomando en consideración los conceptos de Mejor Tecnología Disponible (MTD) y calidad de agua del cuerpo receptor.

Grupo 3:	Mecanismos de cumplimiento de la normativa vigente en materia de aguas residuales

Grupo 4:	Manejo y disposición de lodos de aguas residuales

Grupo 5:	Desarrollo de un curso de “capacitación para capacitadores” para inspectores de sistemas de tratamiento de aguas residuales

Habiendo determinado los grupos de trabajo, se planificó una nueva ronda de reuniones y consultas, la cual se realizó en San José del 14 al 18 de abril de 2008.  A cada grupo de trabajo le fue asignado por los menos un experto de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA), el que facilitó las actividades de la semana y proveyó asistencia técnica o legal a su grupo.

En la próxima sección se presentan las actividades, logros obtenidos, y pasos a seguir por cada uno de los grupos de trabajo, según lo que sea priorizado por Costa Rica.  Un próximo taller de seguimiento está pautado del 10 al 14 de noviembre de 2008 en San José, para continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para la implementación de los elementos priorizados de la Regulación Modelo.

II.  actividades, logros obtenidos y pasos a seguir

GRUPO 1:	Manejo de información y bases de datos

Facilitadores del equipo de la US-EPA: Antonio Quiñones y Muhammad Shoaib, EPA Región 4

ACTIVIDADES: Durante la visita a Costa Rica por parte del equipo de la US-EPA, se llevaron a cabo varias reuniones con representantes del MINAE y MINSA, incluyendo representantes de la alta gerencia, técnicos y consultores. Además de las reuniones y consultas, se llevaron a cabo visitas para evaluar los sistemas de bases de datos, plataformas y aplicaciones utilizadas por cada Ministerio.

LOGROS: Como resultado y logro de estas consultas y reuniones, en adición a la evaluación de los sistemas, el equipo de la US-EPA propuso y presentó dos modelos de arquitectura multicapa para la integración de los sistemas de ambos Ministerios (Anexo 3).  El ambiente de esta arquitectura permitiría a los Ministerios conectar sus sistemas desiguales, y proveería una manera consistente de acceder, perfilar, limpiar, integrar, y enviar sus datos a los dos Ministerios y prestar servicio de iniciativas múltiples.  El proceso de integración también daría acceso a los dos Ministerios a sus datos fragmentados, y crearía un panorama consistente y acertado de todos los activos/recursos de información para apalancar esos activos/recursos y  así poder tomar decisiones y llevar a cabo operaciones de manera más eficiente.

Además, en vista de los modelos propuestos y las recomendaciones hechas por el equipo de la US-EPA, se habló de un posible Acuerdo de Cooperación entre representantes de los dos Ministerios con fines de definir responsabilidades en el proceso de implementación de los modelos sugeridos.

PASOS A SEGUIR: Se propone que este grupo de trabajo, o sus delegados, se reúna para darle seguimiento a los compromisos propuestos para ambos Ministerios a través de un Acuerdo de Cooperación, y se discutan los posibles retos de implementación para este tipo de acuerdo. Esto serviría para lograr más claridad en la definición de competencias y mecanismos de apoyo interinstitucional, y así dar mayor cumplimiento a la normativa nacional.

Además, se sugiere la revisión de los modelos propuestos para priorizar las áreas específicas de trabajo, ya que la US-EPA podría seguir proveyendo asistencia técnica mediante un experto en desarrollo de sistemas de bases de datos. Una vez los dos Ministerios definan las prioridades de manejo de información y bases de datos para aguas residuales, se programaría una visita del experto de la US-EPA para que se reúna con el grupo de trabajo y continúe el seguimiento a los compromisos propuestos.

GRUPO 2:	Capacitación en la metodología de definición de límites de descarga tomando en consideración los conceptos de Mejor Tecnología Disponible (MTD) y calidad de agua del cuerpo receptor

Facilitadores del equipo de la US-EPA: Francisco Cruz, Región 3, y Peter Ford, Oficina Central de la EPA

Integrantes:

Carolina Flores, Departamento de Agua, MINAE

Dagoberto Araya, ICAA

Dr. Armando Moreira, MINSA

Esmeralda Vargas, Departamento de Agua, MINAE

José María Varela, MINSA

Juan Carlos Oreamuno, MINSA

Harry Hernández, UVCAEP

Ivannia Chinchilla

Yamileth Astorga, CICA-UCR

Wilson Beita, CICA-UCR

ACTIVIDADES: Este Grupo, compuesto por miembros del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA – UCR), Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) trabajó en los talleres de definición de límites de permiso basados en la mejor tecnología disponible, calidad de agua del cuerpo receptor, sistema de pretratamiento al sistema de alcantarillado sanitario, descargas marinas, y en el proceso de otorgamiento de permisos de aguas residuales.  Estos talleres contaron con la activa participación de sus integrantes.

Las jornadas de trabajo del Grupo se desarrollaron en base a los temas antes mencionados.  Los detalles de las discusiones realizadas durante estas jornadas se presentan en el Anexo 4.

LOGROS: El ejercicio sirvió para lograr un mayor entendimiento en cuanto a cómo aplicar los criterios antes mencionados en el establecimiento de límites de descarga, y cómo considerarlos durante el proceso de elaboración y otorgamiento de permisos/autorizaciones de descarga. Actualmente, Costa Rica considera algunos de estos conceptos para la determinación de algunos límites máximos permisibles, pero es necesario ahondar conocimientos y considerar criterios adicionales.

PASOS A SEGUIR: Se propone que representantes clave de las instituciones que tomaron parte de las discusiones de este Grupo, o sus delegados, participen de un taller interactivo con ejercicios prácticos a realizarse durante la semana de noviembre 10-14. La sesión sería liderada por el equipo de la US-EPA, y comenzaría con una discusión detallada de los datos que tienen que ser obtenidos antes de desarrollar límites de descarga.  Estos datos usualmente son obtenidos a través de la solicitud de permiso/autorización de descarga.  Después, se discutiría en forma detallada cómo usar dicha información en conjunto con los conceptos de mejor tecnología disponible, estándares de calidad de agua y mejor juicio profesional para desarrollar estos límites.

Teniendo en claro estos procedimientos, se procedería con los ejercicio prácticos, donde los participantes estarían usando los procedimientos descritos para calcular los límites de descarga basados en mejor tecnología disponible, mejor juicio profesional y calidad de agua para: (1) un sector industrial en específico, (2) un sistema de tratamiento municipal o de descarga de aguas residuales domésticas/ordinarias, y (3) una planta de tratamiento municipal que reciba descargas industriales, de tal forma que incorporemos el concepto de pretratamiento.

La jornada de trabajo podría ser organizada de la siguiente forma:

- Información requerida en la solicitud de permisos industriales

- Información requerida en la solicitud de permisos municipales que no reciban descargas industriales

- Información requerida en la solicitud de permisos municipales que reciban descargas industriales

- Presentación de los procedimientos para el cálculo de límites de descarga basados en mejor tecnología disponible

- Ejercicio práctico de límites de descarga basados en mejor tecnología disponible para los tres tipos de descargas indicadas anteriormente

- Presentación de los procedimientos para el cálculo de límites de descarga basados en mejor juicio profesional, y cuándo es recomendable usar mejor juicio profesional

- Ejercicio Práctico

- Presentación de los procedimientos para cálculo de los límites de descarga basados en calidad de agua

- Ejercicio Práctico

- Y, finalmente, escribir los permisos/autorizaciones de descarga para los tres casos considerados

La información discutida durante esta jornada se podría utilizar para:

- Revisar y actualizar los formularios de registro y permisos/autorizaciones ya existentes

- Simplificar y validar el flujograma(s) del proceso de permisología para Costa Rica: El objetivo es lograr que el ente regulador y el ente regulado conozcan claramente los pasos a seguir dentro del proceso de registro y obtención del permiso/autorización de descarga, tanto para proyectos nuevos o ya existentes.  El flujograma(s) podría servir de referencia para establecer estos pasos de manera específica, y así incluirlos en algún tipo de “Guía de Procedimientos de Permisología.”  Esta “Guía” también podría incluir una sección con ejemplos de cómo utilizar los conceptos de mejor tecnología disponible, mejor juicio profesional y calidad de agua en el proceso de elaboración y revisión de permisos/autorizaciones de descarga.

GRUPO 3: Mecanismos de cumplimiento de la normativa vigente en materia de aguas residuales

Facilitador del equipo de la US-EPA: Rolando Bascumbe, Region 4

Integrantes:

Yamilette Mata Dobles (TAA)

Manuel López (Consultor independiente)

Juan Carlos Hernández (CAG)

Guillermo Jiménez (ACCVC del MINAE)

Shirley Soto Montero (JASEC)

Germán Pochet Ballester (CBCR)

Aida Rita Sosa Ulate (AyA)

Ana Villalobos (MINSA)

ACTIVIDADES: Este Grupo contó con la participación de miembros del Ministerio de Salud (MINSA), Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), Colegio de Biólogos de Costa Rica (CBCR), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC del MINAE), y la Cámara de Agricultura y Ganadería (CAG).  La metodología utilizada por este Grupo consistió en jornadas de trabajo entre el equipo de la US-EPA y funcionarios de las instituciones gubernamentales que ejercen en la fiscalización de las descargas de aguas residuales.  El enfoque de las jornadas fue el de asuntos relacionados a mecanismos de cumplimiento de normativas vigentes en tema de aguas residuales.  Como punto de partida, el Grupo evaluó los procesos y mecanismos de cumplimiento en vigencia.

LOGROS: Los funcionarios gubernamentales realizaron un análisis de la normativa y procesos vigentes e indicaron como obstáculos, entre otros:

- la falta de claridad de competencia entre los entes reguladores,

- la escasez de recurso humano, y

- la inefectividad de las sanciones vigentes como método de disuadir violación de los reglamentos y fomentar cumplimiento con las mismas.

Estos retos entorpecen la fiscalización efectiva en el tema de aguas residuales.  Los participantes acordaron que una herramienta que se puede utilizar para resolver el problema de ambigüedad de competencia es un Protocolo de Cooperación. También identificaron otros retos que dificultan la fiscalización en la gestión de aguas residuales, tanto como propuestas para resolver las mismas.  Los retos y propuestas discutidos se detallan en un matriz la cual se incluye en el Anexo 5 de este informe (Matriz de Problemas Conglobantes y Propuestas Discutidas).

PASOS A SEGUIR: El Protocolo de Cooperación establecería principalmente como el MINSA, el MINAE, y el AyA coordinarán la fiscalización de descargas de aguas residuales en el país.  Además los participantes identificaron los pasos a seguir, los cuales incluyen los siguientes:

A. Establecer un comité para la continuación y posible ejecución de un Protocolo de  Cooperación y las propuestas elaboradas en el taller.

- Involucrar las instituciones gubernamentales como: MINSA, MINAE (SETENA, DIGECA, TAA, DPTO DE AGUAS), AyA, IFAM, MAG (SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal)

C.  Incluir los siguientes elementos dentro del Protocolo

- Identificación de Competencias

- Coordinación de competencias

- Análisis y elaboración de formularios comunes (para inspección de distintas actividades en materia de aguas residuales)

D. Adecuación e implementación de sanciones

E.  Integración de bases de datos interinstitucional (plan piloto)

F.  Concientización al pueblo costarricense

G.  Reuniones del comité una vez por semana los días lunes.

Uno de los objetivos de la visita pautada para noviembre 10-14 sería elaborar y actualizar un Protocolo de Cooperación que establezca procesos para agilizar la fiscalización de aguas residuales.  Además, se podían abordar otros retos presentados en el Anexo 5 de este reporte;  por ejemplo, revisión y ajuste de las sanciones vigentes.  Proponemos la siguiente agenda de trabajo, sujeta a la aprobación de los integrantes del Grupo 3:

Lunes a miércoles: Elaborar un Protocolo de Cooperación.  Esto incluiría una discusión sobre el rol del MINSA, el MINAE y la AyA (entes reguladores mas involucrados en el tema de aguas residuales).

Jueves a viernes: Elaborar un formulario(s) común para mejorar la fiscalización de aguas residuales, y revisión y adecuación de sanciones vigentes.

Grupo 4:	Manejo y disposición de lodos de aguas residuales

Facilitador del equipo de la US-EPA: Héctor Danois, Región 4

Integrantes:

Marcial Vindas, MINAE

Javier Vieto, MINAE

Ligia Solís, UNA

Francisco Amén, MINSA

Andrés Lazo, AyA

ACTIVIDADES: Uno de los objetivos del Grupo de Lodos fue la evaluación de normativa sobre aguas residuales en Costa Rica su implementación en referencia a la Regulación Modelo centroamericana.  Específicamente, el Grupo se enfocó en el Elemento Básico No. 7 - Disposición o Uso de Lodos de Aguas Residuales - que describe los siguientes puntos críticos: identificación de las fuentes de lodo de aguas residuales, identificación de posibles lugares para la disposición o uso de los lodos de aguas residuales, y establecimiento de requisitos de tratamiento de lodos de aguas residuales.

El Grupo de Lodos se reunió en abril en San José, como parte de la segunda ronda de consultas y reuniones con funcionarios de MINAE, MINSA, ICAA, CFIA, EPA y otras instituciones del país con competencia en la fiscalización de las descargas de aguas residuales.

LOGROS: Durante los cuatro días de reuniones, se identificaron y discutieron asuntos sobre las siguientes fuentes de lodos de aguas residuales en Costa Rica: lodos procedentes de tanques sépticos, lodos procedentes de agua residual de “tipo ordinario” y lodos procedentes de agua residual de “tipo especial.”

Al día de hoy, en Costa Rica hay un reglamento para el manejo de lodos de tanques sépticos (21297-S).  Además, existen dos reglamentos principales: Reglamentos de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (33601-MINAE-S) y el Reglamento de Aprobación y Operación de PTAR (31545-S-MINAE).  Sin embargo, estos reglamentos no contienen aspectos específicos para aprobación, operación o regulación de técnicas de manejo, disposición y uso de lodos.

Tomando en consideración éstos y todos los asuntos discutidos durante las jornadas de trabajo, el Grupo logró desarrollar una matriz detallada de “Productos y Metas para Elaborar Normativa de Lodos,” la cual se incluye en el Anexo 6 de este informe.

PASOS A SEGUIR: El Grupo de Lodos determinó que la mayoría de los lodos generados en Costa Rica son lodos generados en tanque sépticos.  Estos lodos son manejados por empresas privadas que recogen los lodos y las agencias pertinentes no saben donde estos lodos son descargados.  Por ende, el grupo determinó que la prioridad es actualizar el Reglamento para Manejo de Lodos de Tanque Séptico (21297-S) creado en el 1992.  Luego, sugerir a la Comisión de Revisión del Reglamento de Vertido de Reuso de Aguas Residuales, una propuesta para ampliar o aclarar el inciso k) del Artículo 29 del Reglamento de Aprobación y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (31545-S-MINAE), para generar un capítulo adicional que establezca los aspectos de tramitología, permisología y técnicos para el tratamiento, manejo y disposición de lodos.

Además, se propuso iniciar una investigación para normar el tema de Cabañas Sanitarias, ya que estas generan un tipo de agua residual. Esto es un problema potencial pues no hay reglamentación con respecto a las condiciones de manejo de esas aguas residuales crudas (estabilizadas o no con productos químicos).

Para abordar los temas anteriores, se sugiere la siguiente agenda para la jornada de trabajo planificada de noviembre 10 al 12. La misma queda a la discreción de los integrantes del Grupo 4:

Lunes a martes: Crear un borrador para ir actualizando el Reglamento para Manejo de Lodos de Tanque Séptico (21297-S) creado en el 1992.

Miércoles: Diseñar estrategia para desarrollar una investigación para normar el tema de Cabañas Sanitarias, y aspectos específicos para la aprobación, operación o regulación de técnicas de manejo, disposición y uso de lodos.

Grupo 5:	Desarrollo de un curso de “capacitación para capacitadores” para inspectores de sistemas de tratamiento de aguas residuales

Facilitadora del equipo de la US-EPA: María Labrador, Región 4

Integrantes:

Manuela Mata, Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, MINAE

Marilyn Mora Vega, Departamento de Aguas, MINAE

Andrés Incer Arias, Dirección de Protección al Ambiente Humano, Ministerio de Salud

Orlando Porras Mora, Procesos Industriales OPM, Consultores

Raúl León, Técnica Del Futuro S.A., Consultores

ACTIVIDADES: Este Grupo se conformó para atender el pedido de compartir información con instructores costarricenses, con el propósito de que éstos puedan reproducir un curso de capacitación para inspectores de sistemas de tratamiento de aguas residuales a nivel local.  Según lo menciona el diagrama de puntos prioritarios de apoyo preparado por MINAE en febrero de 2008 (Anexo 2), este tipo de curso serviría para llevar capacitación a Unidades Ambientales de las Municipalidades, regionales de MINSA, y áreas de conservación de MINAE.

Los integrantes del Grupo se reunieron para discutir las áreas prioritarias de entrenamiento para inspectores costarricenses. Además, se verificaron preliminarmente las presentaciones modelo provistas por la US-EPA. Se discutió cómo ir adaptándolas para abordar las necesidades de entrenamiento específicas.

LOGROS: Tomando en consideración las prioridades de entrenamiento discutidas durante la semana, se diseñó una Agenda Borrador para un curso de “Capacitación para Inspectores de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (ISTARs)” específico para Costa Rica (Anexo 7). Además, se desarrolló y verificó preliminarmente una “Lista de Cotejo para Inspecciones de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales” (Anexo 7), tomando en consideración varios requisitos de la normativa costarricense para este tipo de actividades. El propósito principal de este tipo de lista es el de servir como guía de discusión para resaltar puntos relevantes acerca del proceso de inspección y/o diagnóstico de un sistema de tratamiento de aguas residuales.

PASOS A SEGUIR: El propósito principal de la visita pautada para noviembre 10-15, sería el de realizar sesiones de capacitación para los instructores asignados a cada sesión del curso.  Se discutiría cada presentación, y compartiríamos experiencias acerca de cómo la US-EPA ha realizado este tipo de entrenamiento, incluyendo aspectos de logística, desarrollo de las presentaciones y materiales para los participantes, ejercicios de campo, y técnicas de enseñanza, entre otros.

Además, el equipo de la US-EPA propone una o más visitas a sistemas de tratamiento, para determinar y practicar como se podría llevar a cabo el ejercicio de campo que propone el curso.  Las visitas incluirían la observación de los procesos unitarios utilizados, evaluación de cumplimiento, asuntos relacionados al muestreo, etc.  El Grupo se ha comunicado por teléfono y correo electrónico, y estas visitas de campo ya están siendo coordinadas.

Se sugiere la siguiente agenda de trabajo, la cual queda a la discreción de los integrantes del Grupo 5:

Lunes a miércoles: Revisión de las presentaciones con cada uno de los posibles capacitadores. Se espera que los capacitadores ya estén familiarizados con sus presentaciones. El ejercicio serviría para revisar y modificar las presentaciones para que sean consecuentes con los requisitos de la normativa costarricense.  Además, se sugiere la revisión de la Lista de Cotejo.

Jueves: Visita de campo a un sistema(s) de tratamiento de aguas residuales (preferiblemente, uno municipal que trate aguas residuales de tipo ordinario, y otro industrial.

Viernes: Discusión del ejercicio de campo y finalización de la agenda para el curso.

* ANEXO 1*

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN MODELO PARA DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN CENTROAMÉRICA

- Conocimiento Básico del Ente Regulado

Puntos críticos:

  - Identificación de las personas Naturales/Jurídicas que descargan

  - Registro de las personas Naturales/Jurídicas que descargan

- Programa de Permiso/Autorización

Puntos críticos:

  - Proceso de Solicitud/Aplicación

  - Establecimiento de los límites del permiso/autorización con base en estándares de la Mejor Tecnología Disponible (MTD), o en el Mejor Juicio Profesional cuando no hay estándares disponibles de MTD

  - Establecimiento de los límites del permiso/autorización con base en estándares de Calidad de Agua

  - Participación Ciudadana

  - Otorgamiento del Permiso/Autorización

- Programa de Monitoreo

Puntos críticos:

  - Monitoreo de la Descarga

    - Emisión de informes periódicos de las características de la descarga, y de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento

  - Monitoreo de la Calidad de Agua del Cuerpo Receptor

    - Emisión de informes periódicos de la calidad del agua de los cuerpos receptores por la Autoridad Competente y/o el ente regulado

- Mecanismos de Cumplimiento

Puntos críticos:

  - Verificación del cumplimiento a través de inspecciones y auditorias periódicas

  - Establecimiento de un proceso para imponer sanciones y/o multas de acuerdo con los mecanismos y las leyes de cada país

- Parámetros de Descarga

Puntos críticos:

  - Establecimiento, a nivel nacional, de los límites mínimos de descargas de efluente a cuerpos receptores con base en estándares de MTD

  - Establecimiento, a nivel nacional, de estándares de pre-tratamiento para descargas a sistemas de alcantarillado sanitario

  - Establecimiento de estándares de Calidad de Agua

- Participación, Educación y Concientización Ciudadana

Puntos críticos:

  - Establecimiento de procesos transparentes y mecanismos que permitan al público acceso a información tales como:  datos de monitoreo del efluente y la calidad de agua, avisos de salud pública, y cualquier otra información relevante a la implementación de la regulación modelo

- Disposición o Uso de Lodos de Aguas Residuales

Puntos críticos:

  - Identificación de las fuentes de lodo de aguas residuales

  - Identificación de posibles lugares para la disposición o uso de los lodos de aguas residuales

  - Establecimiento de requisitos de tratamiento de lodos de aguas residuales

- Certificación de Operadores

Puntos críticos:

a. 	Establecimiento de los criterios y niveles de certificación incluyendo requisitos educativos, adiestramiento, experiencia, y pruebas de destreza

b.	Certificación debe ser otorgada por una entidad autorizada dentro o fuera de la Autoridad Competente

- Acreditación y Certificación de Laboratorios

Puntos críticos:

  - Establecimiento de criterios

  - Certificación y acreditación deben ser otorgados por una entidad autorizada dentro o fuera de la Autoridad Competente

  - Establecimiento de un proceso para ofrecer pruebas de habilidad

- Fuentes No Puntuales de Contaminación de Agua

Puntos críticos:

  - Identificación de actividades de Fuentes no puntuales

  - Establecimiento de las mejores prácticas de manejo para prevenir la contaminación de los cuerpos receptores por descargas de orígenes no puntuales

- Protección y Restauración de Humedales

Puntos críticos:

  - Identificación de humedales

  - Establecimiento de requisitos para limitar o evitar la pérdida, destrucción o degradación de humedales (por ejemplo, establecimiento de un programa para regular la descarga de residuos de dragado y el material de relleno en humedales)

Reutilización de Agua

(Aunque la reutilización de agua no es parte de la regulación modelo propuesta se recomienda que los países participantes lo reconozcan como un elemento crítico y lo consideren en sus deliberaciones.)

Puntos críticos:

- Establecimiento de requisitos de tratamiento y de puntos de descarga (suelos, pendientes, profundidad de aguas subterráneas, etc.) para reutilización de agua con base en usos potenciales (urbano, agrícola, industrial, recreativo, reabastecimiento de aguas subterráneas, etc.

- Establecimiento de sistemas de permiso/autorización para las categorías de reutilización

- Identificación de Fuentes de agua reclamadas

- Desarrollo de un programa de participación ciudadana para reutilización de agua

* ANEXO 2 *

* ANEXO 3 *

Diagrama 1. Fase I, Modelo de Capacidad Actual

* ANEXO 3 *

(Continuación)

Diagrama 2. Fase II, Modelo de Capacidad Futura

* ANEXO 4 *

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GRUPO 2:

Capacitación en la metodología de definición de límites de descarga

tomando en consideración los conceptos de Mejor Tecnología Disponible (MTD) y calidad de agua del cuerpo receptor

(Nota: Todos los anexos (Anexos 1-8) y Tablas a los que hace referencia esta información fueron provistos a los participantes.)

En base al programa desarrollado, las jornadas de trabajo del Grupo incluyeron las siguientes actividades:

Calidad de Agua

Durante la sección de trabajo del día 15 de abril de 2008, el grupo enfocó sus esfuerzos en el tema de calidad de agua.  Durante esta sección, la Sra. Yamileth Astorga hizo una presentación del Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales de Costa Rica, Reglamento No. 33903 – MINAE y Salud.  Este reglamento establece la clasificación de los cuerpos de agua de Costa Rica.  Dicho documento clasifica estos cuerpos en cinco clases, donde la Clase I son los cuerpos de más alta calidad y los cuerpos de agua de clase 5 son los de más baja calidad. Ver Anexo No. 1 - Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales de Costa Rica, Reglamento No. 33903 – MINAE y Salud, 9 de marzo de 2007.

El reglamento también establece estándares de calidad de agua para los usos especificados.  Los cuerpos de agua son evaluados usando primordialmente tres parámetros: porcentaje de saturación de oxígeno (PSO), demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y nitrógeno amoniacal. Dependiendo del puntaje obtenidos en estos análisis, el cuerpo de agua puede ser clasificado como azul, alta calidad, verde, contaminación incipiente, amarillo contaminación moderada, anaranjado contaminación severa y rojo contaminación bien severa.

Usando un diagrama (Anexo 2), Sr. Peter Ford presentó un resumen de como la USEPA establece los estándares de calidad de agua bajo la Acta de Aguas Limpias (“AAL” o “Acta”) de los Estados Unidos. Bajo dicha Acta, una fuente puntual no puede descargar aguas residuales o ningún contaminante a las aguas del país sin un permiso.  En otras palabras, descargar aguas residuales es un privilegio, no un derecho.  Los permisos de aguas residuales tienen límites basados en tecnología (por ejemplo, la mejor tecnología disponible), y si estos límites no cumplen con los estándares de calidad de agua, límites más estritos basados en calidad del cuerpo receptor pueden ser incluidos en el permiso.  Bajo el Acta, cada estado adopta estándares que protegen los cuerpos de aguas para usos designados por el estado.  Si el estado no cumple con estos requisitos del Acta, la EPA puede hacerlo para el estado.

La fiscalización y el cumplimiento de los permisos de aguas residuales se realizan por  parte del gobierno federal, gobierno estatal y los ciudadanos. Los ciudadanos, muchas veces a través de grupos ambientales, pueden llevar denuncias a corte por violaciones a las condiciones de los permisos. La penalidad para los que no cumplen se basa en la suma de las ganancias que obtuvieron por no cumplir con los reglamentos o permisos de vertido más otras sanciones estipuladas por el Acta.  Ver la siguiente regulación para multas que pudieran ser establecidas por las facilidades que violen su permiso: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/get-cfr.cgi?TITLE=40&PART=122&SECTION=41&TYPE=TEXT&YEAR=2003

Hay dos tipos de estándares de calidad de agua, uno para proteger la vida acuática y el otro para la proteger la salud humana. Los estados tienen que adoptar estándares de calidad de agua para todas las aguas superficiales sin importar si es interestatal, si es un humedal, o si es el mar (hasta cierto punto tres millas desde la costa).  Después de adoptar usos y criterios para las aguas del estado, el estado los somete a la EPA, y la EPA los aprueba o desaprueba.  Si la EPA los aprueba, los estándares son oficiales bajo el Acta.  Si la EPA los desaprueba, el estado necesita revisarlos y someterlos de nuevo a la EPA para aprobación.  Si el estado falla en revisar los estándares desaprobados por la EPA, entonces la EPA puede adoptar tales estándares por el estado.

Límites basados en los estándares de calidad de agua

Durante esta presentación se discutieron los elementos necesarios para el cálculo de límites basados en la calidad de agua de cuerpo receptor.  Usualmente, estos límites son más estrictos que los basados en mejor tecnología.  El elemento principal de este análisis es el uso de estándares de calidad de agua establecido por los estados, mejor conocidos como los estándares de calidad de agua.  Los estándares de calidad de agua son establecidos para la protección de los usos de los cuerpos de agua.  Estos son esenciales para la protección de la vida acuática y la salud humana.

Dentro de los estándares para protección de la vida acuática existen dos tipos de estándares, uno para impactos a corto plazo, estándares agudos, y otro para impactos a  largo plazo, estándares crónicos.  Los estándares para la protección de consumo humano están divididos en dos grupos: estándares para impactos sistémicos y estándares para impactos carcinogénicos.

En los estándares agudos, el impacto que se quiere evitar es la mortandad de las especies acuáticas locales.  Con los estándares crónicos se desea proteger el cuerpo de agua contra impactos no letales, tales como crecimiento y reproducción de las especies acuáticas.

La EPA ha recomendado  los siguientes caudales de diseño para la implementación de los estándares mencionado anteriormente. El caudal de diseño asignado a los estándares agudos en conocido como 1Q10.  El 1Q10 es el caudal mínimo por un día con un periodo de recurrencia de 10 años.   El caudal de diseño asignado para los estándares crónicos es conocido como 7Q10.  El 7Q10 es definido como el caudal mínimo por siete días consecutivos con un periodo de recurrencia de 10 años.

El caudal de diseño para estándares carcinogénicos es el caudal promedio armónico.  El caudal de diseño de los estándares sistémicos es el 30Q5.  El 30Q5, es el caudal mínimo por cinco días consecutivos con un periodo de recurrencia de 30 años.

Vea Anexo No. 3 para un ejemplo del cálculo de límites basados en calidad de agua. La siguiente referencia provee más información sobre el cálculo de límites basados en calidad de agua.

“Technical Support Document for Water Quality-based Toxics Controls”

http://www.epa.gov/npdes/pubs/owm0264.pdf

El Reglamento No. 33903 especifica los estándares de calidad de agua para los usos establecidos por Costa Rica.  Dicho Reglamento no especifica cuál sería el caudal de diseño que las agencias regulatorias tendrían que usar para convertir estos estándares a límites de calidad de agua para los entes regulados.

Mejor Tecnología Disponible

Presentación de los pasos a seguir cuando se desean desarrollar límites de descarga basados en la mejor tecnología disponible.  La USEPA ha desarrollado límites basados en mejor tecnología para 56 sectores industriales.  Información sobre estas guías se puede encontrar en: http://www.epa.gov/waterscience/guide/industry.html  En el desarrollo de límites basados en mejor tecnología, se considera el rendimiento y la disponibilidad de los mejores controles de tratamiento de agua residuales industriales o prácticas preventivas de contaminación para el sector o sectores industriales bajo consideración, aspectos económicos en la implementación de los controles tratamiento, los cuales incluyen costos de construcción y operación de la planta de tratamiento, y una evaluación para determinar si los sectores industriales son capaces de absorber tales costos. Usualmente este proceso conlleva un estudio detallado de los procesos industriales, incluyendo materia prima, características de los contaminantes presentes en los efluentes industriales, edad de la planta de tratamiento, costo de operación y mantenimiento y aspectos no relacionados con la calidad de agua, como por ejemplo costos energéticos.

Las guías de límites basados en mejor tecnología son desarrolladas para instalaciones nuevas e instalaciones existentes.  Dentro de las guía para las instalaciones existentes existen los siguientes niveles de tratamiento.

- Mejor tratamiento práctico (MTP) – es el primer nivel de estándares de tecnología establecido para el control de las descargas existentes.  Los límites MTP son generalmente basados en el promedio del mejor funcionamiento existente por las plantas de tratamiento dentro de la categoría o subcategoría del sector regulado. Cuando el rendimiento del mejor tratamiento práctico es inadecuado a través del sector regulado, entonces el mejor tratamiento práctico pudiera reflejar un nivel de control más alto del presente, si la agencia regulatoria determina que este nivel puede ser implementado prácticamente.

- Mejor tecnología convencional (MTC) – Estándares tecnológicos para descargas industriales existentes de contaminantes convencionales incluyendo, DBO, sólidos suspendidos, baterías fecales, pH y aceite & grasa. MTC es establecido a la luz de una prueba de dos partes, “el costo razonable,” el cual compara el costo de una industria para reducir su descargas de contaminantes convencionales con lo que le costaría a una municipalidad  reducir estos contaminantes. La segunda prueba evalúa la efectividad de costo de tratamiento adicional más allá de MTP. Si se determina que los límites son razonables bajo ambas pruebas, entonces se establecen límites basados en MTC.

- Mejor tecnología económicamente disponible (MTD) –  Estándares tecnológicos para descargas industriales existentes con el enfoque del control de descargas directas de contaminantes tóxicos y no convencionales.  En general, MTD representa el nivel más alto de funcionamiento de las tecnologías de tratamiento existentes que se pueden lograr económicamente dentro de las categorías y subcategorías del sector regulado.

- La guía para nuevas instalaciones es conocida como “estándares para nuevas industrias” (ENI).  Estos son los estándares más estrictos porque las instalaciones nuevas tienen la flexibilidad de diseñar sus operaciones para el mejor control de las descargas de sus contaminantes.

Para descargas al alcantarillado sanitario, existen dos tipos de límites: uno para descargas industriales existentes y otro para descargas nuevas.

- Estándares de pretratamiento para industrias existentes (EPIE) - EPIE establece los estándares de pretratamiento para las instalaciones industriales existentes que descargan su efluente a una planta de tratamiento municipal. EPIE establece los niveles de pretratamiento para los contaminantes convencionales, no convencionales y tóxicos de dichas industrias.

- Estándares de pretratamiento para nuevas industrias (EPNI) – EPNI establece los estándares de pretratamiento para las nuevas industrias que descargarían su efluente a una planta alcantarillado sanitario. EPNI establece los niveles de pretratamiento para los contaminantes convencionales, no convencionales y tóxicos de dichas industrias.

Por favor vea el Anexo No. 4 para un ejemplo del cálculo de los límites basados en mejor tecnología.

Costa Rica ha establecido límites máximos permisibles para los parámetros universales de análisis obligatorio de aguas residuales vertidas en un cuerpo de agua receptor (ver Tabla No. 4 del Reglamento 33601). También, la Tabla No. 5 de dicho documento especifica los límites máximos permisibles para los parámetros obligatorios complementarios de agua residuales vertidas en un cuerpo receptor.

Para ciertos sectores industriales, el reglamento establece límites permisibles para DBO, DQO, y sólidos suspendidos totales, ver Tabla No. 6.

Mejor Juicio Profesional

Presentación de los pasos a considerar para límites de descarga basados en mejor juicio profesional – Esta herramienta es bien útil cuando se desea establecer límites de descargas y no se cuenta con estándares establecidos en mejor tecnología o estándares de calidad de agua.  El escritor de permiso puede usar su mejor juicio profesional para desarrollar límites de descarga.  Los primeros permisos de descarga que la EPA desarrolló en los 70s fueron basados en mejor juicio profesional. Elementos que deben ser considerados en el desarrollo de estos límites:

- Tecnología disponible del ente regulado

- Información disponible que defina claramente las bases de los límites

- Tecnología de tratamiento apropiada para el sector industrial que se quiere regular

- El costo de uso de la tecnología propuesta con relación al beneficio en la reducción de descarga que se lograría a través de la implementación de dicha tecnología.

- Edad de equipo y de la facilidad bajo consideración.

- Procesos industriales y de tratamiento empleados

- Cambio potenciales de procesos

- Prevención de contaminación

- Impactos no relacionados con calidad de agua, como gastos energéticos.

- Basado en análisis estadísticos usando datos de la operación de la planta de tratamiento.  Usualmente se desarrollan límites basados en esta información usando el 99 por ciento y 95 por ciento de los niveles de confianza.  Ver ejemplo en el Anexo No. 5.

Pretratamiento para descargas al alcantarillado sanitario

Presentación sobre los asuntos que deben considerarse antes de que un sistema de alcantarillado sanitario reciba descargas industriales – Los dos principios básicos que deben considerarse antes de que un sistema de alcantarillado sanitario acepte una descarga industrial son (1) considerar si la descarga pudiera causar interferencia a su sistema de tratamiento, o (2) considerar si la descarga pudiera pasar a través del sistema sin que se logre ninguna remoción, resultando en violación a las condiciones del permiso de descarga.  Interferencia es definida como la descarga que por si sola, o en combinación con otras descargas, puede inhibir o interrumpir  la operación de una planta de tratamiento, el uso de los lodos activados, o que tal descarga pudiera causar una violación a los límites de descarga de la planta de tratamiento del sistema de alcantarillado sanitario.  El concepto de pasar a través del sistema de tratamiento es definido como una descarga que por si sola, o en combinación con otras descargas, puede causar violación a las condiciones del permiso de la planta de alcantarillado sanitario.

Descargas que un sistema de alcantarillado debe prohibir en su sistema:

- Descargas peligrosas que pudieran causar fuego o explosión con un punto de inflamación de 140º F o 60º C.

- Descargas conteniendo contaminantes que pudieran causar daños corrosivos a la planta de tratamiento, descargas con un pH menor de 5, a menos que la planta esté diseñada para aceptar tales descargas.

- Descargas que puedan causar obstrucción al flujo de la planta causando una interferencia al sistema de tratamiento.

- Descargas en concentraciones que puedan causar interferencia al sistema de tratamiento

- Descargas termales que pueden inhibir el sistema biológico de la planta de tratamiento resultando en una interferencia, pero en ningún caso una descarga con una temperatura de más de 104º F o 40º C, a menos que haya sido aprobada por la agencia regulatoria.

- Descargas de aceites derivados del petróleo, aceite mineral que puedan causar interferencia o pasar a través del sistema de tratamiento.

- Descargas que resulten en vapores o gases tóxicos dentro de la planta de tratamiento que pudieran causar problemas de seguridad o efectos agudos a los empleados de la planta de tratamiento.

- Descargas de contaminantes trasportados vía camiones o sistema de acarreo, excepto en puntos designados por la planta de tratamiento.

Para más información sobre el programa de pretratamiento a sistemas de alcantarillado sanitario, por favor vea la siguiente referencia.

http://www.epa.gov/npdes/pubs/final99.pdf

Para descargas de aguas residuales vertidas en un alcantarillado sanitario, Costa Rica ha establecido límites máximos permisibles para los parámetros universales de análisis obligatorio; ver Tabla  No. 2 del Reglamento 33601.  También,  dicho reglamento establece límites máximos permisibles para los parámetros complementarios de análisis de aguas residuales vertidas en alcantarillados sanitarios; ver Tabla No. 3.

Vertidos de aguas residuales al mar

EPA ha establecido límites de vertidos para alcantarillados sanitarios descargando en un cuerpo de agua receptor. Esto límites son mejor conocidos como la regulación de tratamiento secundario, ver http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=9e46bd40ef6877a822b8afad8109ab4e;rgn=div5;view=text;node=40%3A21.0.1.1.20;idno=40;cc=ecfr.  La sección 301(h) del Acta de Aguas Limpias de los Estados Unidos permite que un vertido de un sistema de alcantarillado sanitario al mar pueda obtener una varianza a los requisitos especificados en la regulación de tratamiento secundario.  Para obtener dicha varianza, el vertido de dicha instalación no puede interferir con el cumplimiento de la calidad de agua del mar.  La EPA ha promulgado regulaciones específicas para este tipo de descarga, ver http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/get-cfr.cgi?TITLE=40&PART=125&SUBPART=G&TYPE=TEXT&YEAR=2003

Los permisos para estas instalaciones tienen que incluir las siguientes condiciones:

- Límites de vertido que aseguren el cumplimiento de los requisitos especificados en la regulación mencionada anteriormente.

- Cronograma de ejecución para el desarrollo de un programa de pretratamiento, un programa de control de tóxicos no industriales, y el control de vertidos de sistemas de alcantarillado sanitario combinado.

- Desarrollo de un programa de monitoreo que incluya monitoreo biológico, calidad de agua del cuerpo receptor y del vertido.

- Someter los resultados del los programas de monitoreo a la agencia regulatoria.

Ver Anexo 6 para un ejemplo de la varianza 301(h).

Proceso de otorgamiento de permisos de aguas residuales

Esta sección comenzó con una descripción del proceso que la EPA usa para otorgar los permisos de aguas residuales, ver Anexo No. 7.  Cualquier entidad que descargue aguas residuales a los cuerpos de agua de los Estados Unidos tiene que obtener un permiso de vertido bajo el programa del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes, mejor conocido como el programa de permisos NPDES, por sus siglas en inglés.

- El primer paso a seguir en este proceso es someter una solicitud de permiso a la agencia regulatoria (EPA o el estado si el programa ha sido delegado al estado).

- La agencia regulatoria evalúa la solicitud de permiso para determinar si la solicitud está completa y la información sometida es precisa.  Si la solicitud no está completa, la agencia regulatoria se comunica con el ente regulado, de forma escrita, para indicarle qué información es necesaria para considerar su solicitud completa.

- Después de que la agencia regulatoria halla determinado que la solicitud está completa, se inicia el proceso de establecer los límites de vertido.  Estos límites pueden ser basados en mejor tecnología, calidad de agua o mejor juicio profesional.  Durante este paso se establece el programa de monitoreo y cumplimiento.

- La agencia regulatoria puede incluir condiciones especiales como, por ejemplo, desarrollo de un programa de pretratamiento, muestreo del cuerpo de receptor, estudio de zona de mezcla del efluente con el cuerpo receptor, mejores prácticas de manejos, etc.

  - Se establecen las condiciones estándares del permiso. Estas condiciones aplican a todos los permisos y establecen los procedimientos legales y administrativos por el cual el permiso tiene que regirse.  Estas condiciones son usadas para complementar los límites de vertidos especificados en el permiso.  Ver 40 CFR 122.41

  - http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=e92a28f0a3d52bcd603c9861b171da25&rgn=div5&view=text&node=40:21.0.1.1.12&idno=40#40:21.0.1.1.12.3.6.1

- Se somete el borrador de permiso para consulta y participación comunitaria a través de un anuncio público el en periódico de mayor circulación donde la instalación esté localizada.  Este anuncio se publica por un periodo de 30 días, donde el público tiene la oportunidad de hacer comentarios y sugerencias del borrador.

- La agencia regulatoria contesta todos los comentarios y preguntas sometidas durante el periodo de aviso público.  El público también puede solicitar una vista pública del permiso.  Si la agencia regulatoria determina que existe mérito para sostener una vista pública, un aviso público tiene que someterse en un periódico de mayor circulación anunciando dónde y cuándo se llevará a cabo la vista pública.

- La agencia regulatoria prepara un récord administrativo de toda la información que se utilizó para desarrollar las condiciones del permiso.

- La agencia regulatoria otorga el permiso en forma final. Este permiso se emite por un periodo no mayor de cinco años.  El ente regulado tiene que someter una solicitud de renovación de permiso no más tarde de 180 días antes de que su permiso expire.

- El ente regulado o el público puede solicitar una vista pública para discutir la evidencia de permiso; esto es considerado en proceso informal para apelar las condiciones del permiso.  También, el permiso puede ser apelado a una  junta de audiencia administrativa.  La junta otorga una decisión final y la agencia otorga su decisión final del permiso apelado.

Durante esta sección también tuvimos la oportunidad de discutir el sistema de permisos de Costa Rica, ver el Anexo No. 8.

Pasos a seguir

- Identificar miembros de del Grupo 5 para que participen en conferencias telefónicas con miembros de USEPA, de tal forma que se puedan desarrollar productos que fortalezcan el programa de permisos a entes regulados en Costa Rica.

- Desarrollar un proyecto piloto para el análisis de mini cuencas, de tal forma que se puedan establecer protocolos para la evaluación de los cuerpos de agua  de Costa Rica.

- Establecer un protocolo para la implementación del Reglamento No. 33903-S – Reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales. Este protocolo debe describir cómo convertir los estándares de calidad de agua en límites de vertido de aguas residuales.

- Continuar la discusión de los diagramas de permisos, de tal forma que los entes competentes tengan un mejor entendimiento de las regulaciones que cubren los vertidos de aguas residuales.

- Desarrollar protocolos para la implementación del Reglamento No 33601 – Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales.

- Desarrollar programas de capacitación en producción limpia.

- Describir las competencias del estado en relación a permisos e implementación de las leyes y regulaciones. Desarrollar el diagrama para el entendimiento de estos procesos. Establecer la relación del diagrama con los permisos (industrial, MINAE, MINSA y AYA).

- Capacitación de los entes reguladores (procedimientos de permisos y regulaciones).

- Establecer protocolos que asistan a los escritores de permisos, de tal forma que se puedan establecer procesos sistemáticos para el mejoramiento gradual de la calidad de agua.

- Considerar un procedimiento para un programa de pretratamiento a alcantarillados sanitarios.

* ANEXO 6 *

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GRUPO 4:

Manejo y disposición de lodos de aguas residuales

Productos y Metas para Elaborar Normativa de Lodos

Meta 1: Lodos procedentes de tanques sépticos

| Objetivo | Metodología | Fecha Propuesta |
| --- | --- | --- |
| - Actualizar el Reglamento para manejo de lodos de tanque séptico (21297-S) | Final | Agosto 2008 |
| - Plantear una inquietud ante AyA y otros entes operadores de servicios de agua (orientada a proyectos futuros de manejo adecuado de lodos de tanque séptico), en relación con: - Volumen de lodos manipulados - Opciones para tratamiento actual, por zona - Caracterización de estos lodos - Condiciones actuales y reales del transporte - Disposición final, según la zona | Consulta y recopilación de información de operadores | Julio 2008 |

Meta 2: Normativa de especificaciones para aprovechamiento y disposición final de lodos residuales

| Objetivo | Metodología | Fecha Propuesta |
| --- | --- | --- |
| - Definir “lodos” como un concepto general | Investigación bibliográfica | Junio 2008 |
| - Sugerir al ente correspondiente, una propuesta para ampliar o aclarar el inciso k) del Artículo 29 del Reglamento de Aprobación y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (31545-S-MINAE). Generar un capítulo adicional que establezca los aspectos técnicos del caso | Final | Agosto 2008 |
| - Investigar el potencial real para opciones de aprovechamiento y disposición final de lodos en Costa Rica (según los propios encargados potenciales de esta actividad) | Experiencia Agrícola Recuperación de Suelos, Semilleros, Estructural Rellenos de lodos y convencionales Co-Procesamiento | Julio 2008 |
| - Investigar el estado actual y potencial de la generación de lodo en Costa Rica, utilizando como criterio inicial una distinción entre “lodos procedentes de agua residual tipo ordinario” y “lodos procedentes de agua residual tipo especial” | Investigación existente de Lodos Tipo Ordinario Investigación existente Lodos Tipo Especial | Julio 2008 |
| - Proponer la inclusión de controles de sistemas de tratamiento de lodos en el Reporte Operacional (vigente hoy día), e impulsar la inclusión y revisión en bitácoras de información operativa relacionada con la gestión de lodos | Propuesta de Reforma del Formato | Junio 2008 |

| Objetivo | Metodología | Fecha Propuesta |
| --- | --- | --- |
| - Investigar acerca de los microorganismos típicos presentes en los sistemas de tratamiento de aguas residuales y los lodos generados en las mismas. | Obtener: - Laboratorio AyA - Laboratorio Dos Pinos - Laboratorio Microbiología UCR - Laboratorio TEC - Laboratorio CICA | Junio 2008 |
| - Investigar acerca de cuáles son los metales y otros compuestos peligrosos que se encuentran en los sistemas de tratamiento de aguas residuales y los lodos generados en las mismas | Obtener: - Laboratorio AyA - Laboratorio Dos Pinos - Laboratorio Microbiología UCR - Laboratorio TEC - Laboratorio CICA - Laboratorio METALCO - UNA | Junio 2008 |
| - Definir una estructura conceptual que permita garantizar la estabilización del lodo y su disposición sanitaria o aprovechamiento seguros | Investigación | Junio 2008 |

* ANEXO 7 *

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GRUPO 5:

Desarrollo de un curso de “capacitación para capacitadores” para inspectores de sistemas de tratamiento de aguas residuales

- Agenda Borrador –

Capacitación para Inspectores de                                                           Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (ISTARs)

| DIA 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sesión/ Capacitador | # Horario | Título y Temas |
|  | 8:00 – 8:30 | Registro |
| 1 | 8:30 – 8:45 | Bienvenida - Bienvenida al grupo de parte de funcionarios ambientales - La importancia del monitoreo y el cumplimiento - El rol del inspector y el marco de protección ambiental |
| 2 Coordinador en Jefe | 8:45 – 9:30 | Introducción - Presentación de los capacitadores y participantes - Resumir agenda y aspectos de logística - Discusión en grupo de problemas y desafíos comunes durante las inspecciones (Opcional) |
| RECESO | 9:30 – 9:45 | DESCANSO DE 15 MINUTOS |
| 3 (A ser diseñada por abogado o técnico competente en el área. Contacto: Yamileth Mata?) | 9:45 – 10:45 | Marco Regulatorio Aplicable al Proceso de Inspección de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales - Trasfondo del marco de la ley ambiental y sanitaria en Costa Rica (Artículo 50 de la Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley General de Salud, etc.) - Artículos de ley, decretos y reglamentos aplicables que sustentan el proceso de inspección (incluyendo explicación del proceso de otorgamiento y renovación de permisos, aplicación del canon de vertidos, etc.) |
| 4 (EPA proveerá modelo conceptual para el tema de responsabilidades y consideraciones éticas. MINAE/MINSA/Otros deberán desarrollar la presentación.) | 10:45 – 11:45 | El Papel del Inspector - Discusión de los diferentes tipos de inspecciones (Inspección de Cumplimiento Rutinaria (con o sin muestreo), Inspección para la Atención de Denuncias, Vigilancia Estatal, etc.) – Resumir el alcance y las tareas a realizarse durante cada tipo de inspección (Contacto: Ana Villalobos?) - Responsabilidades, consideraciones éticas y parámetros de conducta del inspector |
| ALMUERZO | 11:45 – 12:45 | 1 HORA DE ALMUERZO |
| 5 (EPA proveerá modelo conceptual para la presentación. MINAE/MINSA/Otros deberán adaptar. ) | 12:45 – 1:45 | Planificación de la Inspección - La importancia de la planificación y preparación - Definición del alcance y objetivos de la inspección - Elementos de un buen Plan de Inspección |
| 6 (EPA proveerá modelo conceptual para la presentación. MINAE/MINSA/Otros deberán adaptar. ) | 1:45 – 3:15 | Desarrollo de la Inspección – Actividades en el Sitio - Requisitos de ingreso y acceso al sitio - Entrevista de apertura y revisión de información/expedientes - Recorrido por el sitio e inspección visual - Documentando la inspección – Aplicación de listas de cotejo de ISTARs - Entrevista de cierre - Discusión en grupo de las experiencias de los inspectores (Opcional) |
| RECESO | 3:15 – 3:30 | DESCANSO DE 15 MINUTOS |
| 7 (EPA proveerá modelo conceptual para la presentación. MINAE/MINSA/Otros deberán adaptar.) | 3:30 – 4:30 | Características de las Aguas Residuales - DBO, DQO, Sólidos, Nutrientes, pH, Grasas y Aceites, Coliformes Fecales, SAAM, etc. - Caracterización de las aguas residuales según la actividad económica |
|  |  | CIERRE DEL DIA |

| DIA 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sesión/ Capacitador | # Horario | Título y Temas |
| 8 (EPA proveerá modelo conceptual para la presentación. MINAE/MINSA/Otros deberán adaptar de acuerdo a los sistemas más utilizados.) | 8:00 – 9:30 | Trasfondo de Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales (Familiarizar al inspector con los procesos unitarios típicos de una planta de tratamiento, y sobre las observaciones a ser hechas durante la inspección para cada uno de los procesos) - Sistemas de recolección y alcantarillados (Hablar un poco acerca del sistema de alcantarillado o sistema de recolección existente, es decir, procedencia de las aguas residuales) - Tratamiento preliminar (Rejas, desarenador, etc.) - Tratamiento primario (Sedimentación primaria, etc.) |
| RECESO | 9:30 – 9:45 | DESCANSO DE 15 MINUTOS |
| 8 | 9:45 – 10:45 | Trasfondo de Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales (Continuación) - Tratamiento secundario (Lodos activados, biofiltros, lagunas/estanques de tratamiento, SBRs, etc.) - Tratamiento terciario (Remoción de nutrientes) - Desinfección - Manejo de lodos |
| 9 (EPA proveerá modelo conceptual para la presentación. MINAE/MINSA/Otros deberán adaptar de acuerdo a las mediciones requeridas.) | 10:45 – 11:45 | Verificación de Mediciones Rutinarias - pH, sólidos sedimentables, temperatura, oxígeno disuelto, etc. |
| ALMUERZO | 11:45 – 12:45 | 1 HORA DE ALMUERZO |
| 10 (EPA proveerá modelo conceptual para la presentación. MINAE/MINS/Otros deberán adaptar de acuerdo a los aparatos más utilizados.) | 12:45 – 1:45 | Verificación de Mediciones Rutinarias (Continuación) - Medición de caudal (Canaletas Parshall, vertederos y otros) |
| 11 (Será desarrollada por MINAE/MINSA/Otros) | 1:45 – 2:45 | Muestreo de Aguas Residuales - Verificación del punto de muestreo - Conocimiento sobre la metodología de muestro para parámetros básicos de aguas residuales (DBO, DQO, Sólidos, Nutrientes, pH, Grasas y Aceites, Coliformes Fecales, SAAM, etc.) - Control de Calidad y Cadena de Custodia - Ejercicio para detectar errores en el muestreo |
| 12 (Será desarrollada por MINAE/MINSA/Otros) | 2:45 – 3:15 | Redacción del Informe(s) de Inspección - Contenido y formato del informe - Listas de cotejo vs. formato narrativo |
| RECESO | 3:15 – 3:30 | DESCANSO DE 15 MINUTOS |
| 12 (Será desarrollada por MINAE/MINSA/Otros) | 3:30 – 4:15 | Redacción del Informe(s) de Inspección (Continuación) - Consejos para redactar un reporte de inspección de acuerdo a los requisitos de cada institución |
| 13 Todos los instructores | 4:15 – 4:30 | Discusión de aspectos de logística del ejercicio de campo |
|  |  | CIERRE DEL DIA |

| DIA 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sesión/ Capacitador | # Horario | Título y Temas |
| Ejercicio de Campo | 8:30 – 11:45 | Los participantes realizan una inspección de entrenamiento en una planta de tratamiento de aguas ordinarias. |
| ALMUERZO | 11:45 – 12:45 | 1 HORA DE ALMUERZO |
| Ejercicio de Campo | 12:45 – 4:00 | Los participantes realizan una inspección de entrenamiento en una planta de tratamiento de aguas especiales, u otro sistema(s) de tratamiento de interés. |
|  |  | CIERRE DEL DIA |

| DIA 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sesión/ Capacitador | # Horario | Título y Temas |
| 14 Equipos de Inspección | 8:00 – 9:30 | Preparación de Informes de Práctica Los equipos de inspección de práctica discuten los hallazgos y preparan un informe de inspección. |
| RECESO | 9:30 – 9:45 | DESCANSO DE 15 MINUTOS |
| 15 Equipos de Inspección | 9:45 – 11:45 | Observaciones de las Inspecciones Los equipos presentan los hallazgos al resto de los participantes, y se critica la metodología de inspección. |
| ALMUERZO | 11:45 – 12:45 | 1 HORA DE ALMUERZO |
| 16 A ser diseñada por abogado competente en el área. Sugerir una persona del Tribunal Ambiental Administrativo Contacto: Yamileth Mata? | 12:45 – 1:45 | Preparación del Caso en Costa Rica Temas sugeridos: - Convertir el descubrimiento de una infracción en una decisión - El manejo de la evidencia - Presentación de informes - El cálculo de la sanción - Negociaciones y conciliación - El proceso judicial - Estrategias de solución |
| 17 Todos | 1:45 – 2:45 | Discusión Plenaria - Revisión de todo lo dicho desde el primer día - Evaluación y graduación |
|  |  | CIERRE DEL CURSO |

Lista de Cotejo para Inspecciones de

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales

Este documento fue preparado para asistir a los inspectores centroamericanos en el desarrollo de sus programas de gestión ambiental en el sector de aguas residuales.  El propósito principal de esta lista es el de servir como guía de discusión para resaltar puntos relevantes acerca del proceso de inspección y/o diagnóstico de una planta de tratamiento de aguas residuales.  La lista fue preparada tomando como referencia el Manual de Inspecciones del Sistema Nacional de Eliminación de Descarga de Contaminantes (Programa NPDES, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

A. DATOS DEL INSPECTOR

| Nombre del Inspector(es) |  |
| --- | --- |
| Afiliación (Agencia Reguladora, Departamento u Oficina) |  |
| Numero de teléfono |  |
| Correo electrónico |  |
| Fecha de la inspección |  |

B. DATOS GENERALES DEL STAR

| Nombre oficial de la Planta /Sistema de Tratamiento |  |
| --- | --- |
| Ubicación |  |
| Dirección Postal |  |
| Persona encargada de la planta y su afiliación |  |
| Personal de operación y mantenimiento |  |
| Personal presente durante la inspección |  |
| Información adicional de contacto |  |

C. EXPEDIENTES, REGISTROS E INFORMES

| SI NO N/A | 1. Todos los tipos de expedientes, registros y otros informes se mantienen según lo requerido en la autorización/permiso de descarga (u orden equivalente). |
| --- | --- |
| SI NO N/A | 2. Toda la información requerida está disponible, completa y al día. |
| SI NO N/A | - Toda la información es mantenida por el periodo de tiempo requerido. |
| SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A | 4. Todos los registros de mediciones rutinarias de la planta son adecuados, e incluyen: a. Nombre de la persona que hizo la medición b. Fecha y hora en que se llevó a cabo la medición c. Resultados de las mediciones de campo d. Se incluyeron medidas de: caudal, pH, sólidos sedimentables, temperatura, oxígeno disuelto, cloro residual, etc. según lo aplicable. e. Gráficas de monitoreo |
| SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A | 5. Los expedientes de la planta son adecuados, e incluyen: a. Los planos de la planta b. Manuales de operación y mantenimiento de los equipos c. Fechas para el mantenimiento y reparación del equipo |
| SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A | 6. Se conoce la procedencia de las aguas residuales. a. Aguas residuales ordinarias 1. Procedencia: b. Aguas residuales especiales 1. Nombre del ente generador (industria) y tipo de actividad: 2. Características de las aguas especiales procedentes de la actividad: |
| SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A | - Formas de disposición del agua tratada: a. Alcantarillado sanitario 1. ¿Dónde descarga el alcantarillado sanitario? (¿Descarga directamente a un cuerpo receptor, o a un sistema de tratamiento?) b. Cuerpo receptor 1. Número y localización (coordenadas) del punto(s) de descarga: - Nombre y localización del cuerpo de agua receptor: c. Reuso 1. Tipo de reuso (Reuso urbano, agrícola, paisajístico, construcción, etc.) |
| SI NO N/A | 8. Existe un plan y un manual de operación y mantenimiento de la planta, y está disponible. |
| SI NO N/A | - Existe un plan de prevención y control de derrames, y éste es adecuado. |
| SI NO N/A | 10. Existe un plan de seguridad, y éste es adecuado. |
| SI NO N/A | 11. Los expedientes del laboratorio están disponibles para las agencias reguladoras y son mantenidos por el periodo de tiempo requerido. |
| SI NO N/A | 12. Los resultados analíticos reportados a la autoridad reguladora son consecuentes con los datos reportados en los registros/informes diarios de auto-monitoreo de la planta. |
| SI NO N/A | 13. Los registros de mantenimiento y calibración del equipo para las mediciones rutinarias son adecuados (incluyen nombre, fecha, hora, nombre o número de identificación específico del equipo, medidas tomadas, etc.). |
|  | 14. Incluir un diagrama general de la planta de afluente a efluente, mostrando la dirección del flujo y las unidades de la planta. |

D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – OBSERVACIONES

(Satisfactorio, No Satisfactorio o No Aplica)

| SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A | - Rejas – Tipo (barras paralelas, malla de alambre, placas perforadas, reja rotatoria, etc.): Limpieza: ( ) Manual ( ) Mecánica Disposición del material extraído de las rejas: |
| --- | --- |
| SAT NSAT N/A | 2. Triturador – Tipo: |
| SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A | - Desarenador – Tipo: Disposición de la arenilla y otros materiales sedimentables: |
| SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A | 4. Sedimentación primaria – Tipo: a. Remoción de natas b. Remoción de lodos c. Calidad del efluente d. Ausencia de estado de “corto circuito” hidráulico en el clarificador e. Mantenimiento |
| SAT NSAT N/A | 5. Proceso lodos activados – Tipo: |
| SAT NSAT N/A | 6. Sistema de Aeración – Tipo (mecánicos, difusor, etc.): |
| SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A | 7. Filtro(s) Percolador(es) – Tipo (lento, grueso, en etapas): a. Tipo del material filtrante: b. Sistema de distribución y dosificación: c. Condición de la zooglea: |
| SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A | 8. Sedimentación Secundaria – Tipo: a. Remoción de natas b. Remoción de lodo c. Calidad del efluente d. Ausencia de estado de “corto circuito” hidráulico en el clarificador e. Mantenimiento |
| SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A | 9. Estabilización de lodos – Tipo: a. Digestor anaerobio: Temperatura y pH Producción de gas Calentadores b. Digestor aerobio: Sistema de aeración |
| SAT NSAT N/A | 10. Secado de lodos – Tipo (lechos de secado, filtro-prensa de banda o de placas, centrífugas, etc.): |
| SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A | 11. Lagunas – Tipo: a. Ausencia de estado de “corto circuito” hidráulico b. Acumulación de sedimentos c. Sistema de aeración |
| SAT NSAT N/A | 12. Desinfección – Tipo: |
| SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A SAT NSAT N/A | 13. Cámara de Contacto de Cloro – Tipo: a. Ausencia de “corto circuito” hidráulico b. Ausencia de acumulación de sedimentos |
| SAT NSAT N/A | 14. Tratamiento adicional de depuración (filtro de arena, filtro de carbón activado, laguna de depuración, etc.) |
| SAT NSAT N/A | - Otras unidades de tratamiento o procesos no mencionados anteriormente: |
| SAT NSAT N/A | 16. Edificios: |
| SAT NSAT N/A | 17. Alrededores: |
| SAT NSAT N/A | 18. Sistema de seguridad: |

E. MEDICIÓN DEL CAUDAL

| Evaluación General |  |
| --- | --- |
| SI NO N/A | - Los aparatos primarios para medir el caudal están instalados y son mantenidos apropiadamente. (Ejemplos de aparatos primarios de canal abierto: canaletas y vertederos De canal cerrado: Venturi, electromagnéticos, ultrasónicos) |
| SI NO N/A | 2. Los aparatos secundarios son manejados y mantenidos apropiadamente. (Ejemplos de aparatos secundarios: sensores de carga hidráulica conectados a graficadores/“chart recorders” (registran l/s) y totalizadores (registran total de litros)) |
| SI NO N/A | 3. Los registros de medición del caudal se mantienen apropiadamente. |
| SI NO N/A | 4. Las bajas o aumentos repentinos en el caudal son tomados en consideración y anotados en el registro. |
| SI NO N/A | 5. El caudal del afluente es medido justo antes de todas las líneas de recirculación. |
| SI NO N/A | 6. El caudal del efluente es medido después de todas las líneas de recirculación. |
| Canaletas |  |
|  | 1. ¿Qué tipo de canaleta y qué tamaño está siendo utilizado? |
| SI NO N/A | 2. El flujo parece estar distribuido uniformemente a lo largo de la canaleta, y está libre de turbulencia u otras distorsiones. |
| SI NO N/A | 3. La velocidad transversal del flujo a la entrada de la canaleta es relativamente uniforme. |
| SI NO N/A | 4. La canaleta está limpia y libre de escombros o depósitos. |
| SI NO N/A | 5. Todas las dimensiones de la canaleta son exactas. |
| SI NO N/A | 6. Las paredes laterales de la canaleta son verticales y lisas. |
| SI NO N/A | 7. Los lados de la garganta de la canaleta son verticales y lisos. |
| SI NO N/A | 8. La carga hidráulica es medida en el lugar adecuado. |
| SI NO N/A | 9. La canaleta tiene un tamaño adecuado, lo que permite medir las variaciones del caudal. |
| SI NO N/A | 10. La canaleta se está operando bajo condiciones de flujo libre dentro de las variaciones de caudal existentes (la unidad no está sumergida). |
| Vertederos |  |
|  | 1. ¿Qué tipo de vertedero y qué tamaño está siendo utilizado? |
| SI NO N/A | 2. El vertedero está nivelado perfectamente. |
| SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A | 3. Para vertederos de cresta delgada: a. Su cresta está filosa (tiene los bordes rectos, no redondeados) y limpia b. El espesor de la placa es de aproximadamente 3 mm (0.1 pulgadas) c. Si el espesor de la placa es de más de 3 mm, el borde superior de la cresta no excede los 3 mm y el borde “corriente abajo” está biselado a 45 grados d. Si es un vertedero triangular, el ángulo del triángulo es exacto e. Si es un vertedero rectangular, el largo es exacto |
| SI NO N/A | 4. El aire fluye libremente por debajo de la lámina de agua que salta del vertedero (la lámina de agua debe saltar del vertedero, dejando espacio suficiente para el aire fluya por debajo de ella). |
| SI NO N/A | 5. La placa del vertedero no permite filtraciones a través de las juntas de la estructura. |
| SI NO N/A | 6. El canal de aproximación del vertedero es recto a través de una distancia equivalente a por lo menos veinte veces la medida de carga hidráulica máxima esperada. |
| SI NO N/A | 7. El canal de aproximación está libre de disturbios (el flujo en el canal es laminar). |
| SI NO N/A | 8. La medida de carga hidráulica es tomada apropiadamente y en el lugar adecuado. |
| SI NO N/A | 9. El personal de la planta utiliza las tablas o fórmulas de caudal adecuadas para determinar el caudal. Referencia: |
| Aparatos Secundarios para Medir el Caudal |  |
|  | - Tipo de medidor secundario de caudal utilizado: |
|  | 2. ¿Cuáles son los problemas más comunes que el operador ha tenido con los aparatos secundarios? |
|  | 3. Caudal medido por el inspector: __________ l/s; Caudal registrado por el aparato secundario: __________ l/s; Porcentaje de error: _________ % |
| SI NO N/A | 4. El graficador (“chart recorder”) y el totalizador de caudal están calibrados apropiadamente. |
|  | 5. Frecuencia de inspecciones de mantenimiento: __________ / año |
|  | 6. Frecuencia de calibración del medidor de caudal: __________ / año |
| SI NO N/A | 7. El equipo de medición de caudal es adecuado para manejar las variaciones de caudal esperadas. |

F. MUESTREO

| Evaluación del Muestreo |  |
| --- | --- |
| SI NO N/A | 1. Las muestras se están tomando en los sitios especificados en la autorización de descarga (u orden equivalente). |
| SI NO N/A | 2. El lugar del muestreo es adecuado para tomar muestras representativas. |
| SI NO N/A | 3. El muestreo y los análisis han sido completados para los parámetros especificados en la autorización de descarga. |
| SI NO N/A | 4. El muestreo y los análisis se hacen de acuerdo a la frecuencia establecida en la autorización de descarga. |
| SI NO N/A | 5. El método utilizado para recolectar la muestra es el requerido en la autorización de descarga. Método requerido: Si no es requerido, cuál es el método que se está utilizando: ( ) Muestra simple ( ) Muestra compuesta manual ( ) Muestra compuesta automática |
| SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A | 6. Los procedimientos para recolectar las muestras son adecuados: a. Se utilizan técnicas adecuadas de recolección. b. Se utilizan técnicas adecuadas de preservación. c. Los envases y tiempos máximos antes de los análisis están de acuerdo con las regulaciones locales. d. Hay protocolos de cadena de custodia. e. Para muestras compuestas: Las porciones son refrigeradas mientras se está tomando la muestra compuesta. |
| SI NO N/A | 7. El monitoreo y el análisis se hacen más frecuentemente que lo indicado en la autorización de descarga. Cuando esto ocurre, el operador incluye estos datos en el registro de monitoreo de la planta. |
| Procedimientos a Considerarse Cuando el Inspector toma Muestras Durante la Inspección |  |
| SI NO N/A | 1. Se obtuvieron muestras aleatorias/simples. a. Lugares de muestreo: b. Preservante: c. Caudal instantáneo medido: |
| SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A | 2. Se obtuvieron muestras compuestas. a. Lugares de muestreo: b. Preservante: c. Frecuencia de composición: d. Caudal medido: __________ Instantáneo ( ) Continuo ( ) e. Las muestras compuestas se obtuvieron: 1. Proporcionales al tiempo: __________ 2. Proporcionales al caudal : __________ f. Las porciones de la muestra compuesta estuvieron refrigeradas mientras ésta era recolectada. |
| SI NO N/A | 3. La muestras son representativas del volumen y la naturaleza de la descarga (se tomaron en un área de buena mezcla). |
| SI NO N/A | 4. Las muestras se dividieron con el operador de la planta (muestras compartidas/divididas). |
| SI NO N/A | 5. Se empleó un procedimiento de cadena de custodia para las muestras. |

G. REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES

| SI NO N/A | 1. Hay un suministro de energía alterna u otro equivalente (si aplica). |
| --- | --- |
| SI NO N/A | 2. Hay un sistema de alarma adecuado para cuando ocurren pérdidas de energía o hay equipo defectuoso. |
| SI NO N/A | 3. Todas las unidades de tratamiento, con excepción de las unidades de reserva, están en servicio. |
| SI NO N/A | 4. Existe un plan de operación y mantenimiento. |
| SI NO N/A | 5. Se establece un plan de operación para casos de emergencia con el propósito de controlar la contaminación. |
| SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A | 6. Los documentos de manejo operacional están al día, e incluyen: a. Informe de operaciones b. Horarios de trabajo c. Informe de actividades diarias del operador |
| SI NO N/A | 7. Hay un número adecuado de operadores calificados. |
| SI NO N/A | 8. Hay procedimientos establecidos para adiestrar a operadores nuevos. |
| SI NO N/A | 9. Se mantiene un inventario adecuado de piezas de repuesto y especificaciones del equipo. |
| SI NO N/A | 10. Se mantienen archivos y registros para la operación y el mantenimiento de cada equipo. |
| SI NO N/A | 11. En caso de emergencia: La agencia reguladora correspondiente fue notificada de cada desviación (“bypass”) de aguas residuales no tratadas o parcialmente tratadas. (Fechas: ____________________________ ) |
| SI NO N/A | 12. Han habido sobrecargas hidráulicas y/u orgánicas Razones para las sobrecargas: |
| ´ SI NO N/A | 13. Las actividades de mantenimiento rutinarias y preventivas se realizan a tiempo. |
| SI NO N/A | - El operador de la planta maneja y dispone de los lodos de acuerdo a las regulaciones aplicables. |